广西建标建设工程咨询有限责任公司

通风设备采购询价公告

广西建标建设工程咨询有限责任公司受中国水利水电第十四工程局有限公司委托，为 通风设备采购 开展前期市场询价工作。欢迎符合条件的供应商前来参与本次报价，具体事项说明如下：

一、项目名称：通风设备采购
二、项目编号：GXJB（XJ）-2025-002
三、设备的名称、数量、简要规格描述：

| 序号 | 名称 | 规格型号（技术参数） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）交货地点：广西钦州市钦南区 |  |  |  |  |  |
| 1、凤阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1800*1350 DF-BF-1 | 个 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 980*1050 DF-PY-1 | 个 | 1 |  |
| 3 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1120 DF-PY-2 | 个 | 1 |  |
| 4 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1120 DF-PY-3 | 个 | 1 |  |
| 5 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D320 DF-PF3 | 个 | 1 |  |
| 6 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D450 DF-XF1 | 个 | 1 |  |
| 7 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D450 DF-XF2 | 个 | 1 |  |
| 8 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D450 DF-SF2 | 个 | 1 |  |
| 9 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D700 DF-PF1 | 个 | 1 |  |
| 10 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1000 DF-BF-2 | 个 | 1 |  |
| 11 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1000 DF-BF-3 | 个 | 1 |  |
| 12 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-PY-4 | 个 | 1 |  |
| 13 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-BF-4 | 个 | 1 |  |
| 14 | 电控对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-PY-5 | 个 | 1 |  |
| 15 | 电控对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-BF-5 | 个 | 1 |  |
| 16 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D1250 | 个 | 1 |  |
| 17 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D1120 | 个 | 1 |  |
| 18 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D1000 | 个 | 5 |  |
| 19 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D900 | 个 | 8 |  |
| 20 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D700 | 个 | 16 |  |
| 21 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D630 | 个 | 1 |  |
| 22 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D500 | 个 | 2 |  |
| 23 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D400 | 个 | 4 |  |
| 24 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D320 | 个 | 3 |  |
| 25 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D250 | 个 | 1 |  |
| 26 | 手动单叶密闭阀 | 规格：JN-1 D250 | 个 | 4 |  |
| 27 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 400×250 | 个 | 21 |  |
| 28 | 定风量阀 | 规格：D450 L=3000m³/h | 个 | 3 |  |
| 29 | 电控防烟防火阀 | 规格：FHF-K D500 常开，电信号启闭 70℃关闭 | 个 | 2 |  |
| 30 | 电控防烟防火阀 | 规格：FHF-K D400 常开，电信号启闭 70℃关闭 | 个 | 4 |  |
| 31 | 排烟防火阀 | 规格：FFH-9 D1120，280℃熔断 | 个 | 1 |  |
| 32 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-P D1000，70℃熔断 | 个 | 5 |  |
| 33 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D320，70℃熔断 | 个 | 1 |  |
| 34 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D450，70℃熔断 | 个 | 2 |  |
| 35 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D700，70℃熔断 | 个 | 1 |  |
| 36 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D1250，70℃熔断 | 个 | 2 |  |
| 2、风机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.10 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.18 | 台 | 1 |  |
| 3 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.30 | 台 | 1 |  |
| 4 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.30 | 台 | 1 |  |
| 5 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.25 | 台 | 1 |  |
| 6 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.30 | 台 | 1 |  |
| 7 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.9 | 台 | 1 |  |
| 8 | 离心管道式风机 | 型号：ISQ-575D4-5.5 | 台 | 1 |  |
| 9 | 离心管道式风机 | 型号：ISQ-500D4-2.2 | 台 | 1 |  |
| 10 | 混流式通风机 | 型号：PYSWF-6.5A | 台 | 1 |  |
| 11 | 混流式通风机 | 型号：SWF-IV-6.5A | 台 | 1 |  |
| 12 | 混流式通风机 | 型号：PYSWF-6.5A | 台 | 1 |  |
| 13 | 混流式通风机 | 型号：SWF-IV-6.5A | 台 | 1 |  |
| 3、多联机空调机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水冷多联机空调主机 | 规格：RWXYQ6AY1C(9)，RQ1=16KW,Qr=18KW,N=2.91KW,G=3.6t/h | 台 | 1 |  |
| 2 | 水冷多联机空调室内机 | 规格：FXFP100LVC，Q1=10KW,Qr=11.2KW,N=0.2KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 水冷多联机空调室内机 | 规格：FXFP56LVC，Q1=5.6KW,Qr=6.3KW,N=0.2KW | 台 | 1 |  |
| 4、除湿机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动除湿机 | 型号规格：CFYZ8，L=2000m³/h，W=7.5kg/h，N=3.6KW | 台 | 8 |  |
| 2 | 一体化分流节能除湿机组CS-1左式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） | ①中效过滤器1台：2800*2200（B*H），L=22500m³/h，等级不低于F8级，耐火等级不低于难燃B1级，另备1份滤布；②高压微雾加湿器1台：加湿量54kg/h，N=1KW 自带软水器；③电加热器1台：SRK-30 10KW*3 N=30KW 分三档；④SF-1离心风机1台：HTFC-H-I-M0.28 L=26454m³/h，H=1093Pa，N=11KW；⑤分流节能型除湿机1台：CHZ105-B,L=22500m³/h，Q1=126.9KW,W=80.8kg/h,N=27.31KW，⑥自带的控制柜根据电气系统图CS-1控制箱及备注说明深化设计集成 | 组 | 1 |  |
| 3 | 一体化分流节能除湿机组CS-2右式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） | ①中效过滤器1台：2800*2200（B*H），L=33000m³/h，等级不低于F8级，耐火等级不低于难燃B1级，另备1份滤布；②高压微雾加湿器1台：加湿量54kg/h，N=1KW 自带软水器；③电加热器1台：SRK-30 10KW*3 N=30KW 分三档；④SF-2离心风机1台：L=37132m³/h，H=976Pa，N=15KW；⑤分流节能型除湿机1台：CHZ105C,L=33000m³/h，Q1=141KW,W=88.8kg/h,N=30.73KW，⑥自带的控制柜根据电气系统图CS-2-1控制箱及备注说明深化设计集成。 | 组 | 1 |  |
| 5、臭氧发生器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 臭氧发生器 | 型号规格：ADC-33 L=33000m³/h，N=2KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 臭氧发生器 | 型号规格：ADC-225 L=22500m³/h，N=2KW | 台 | 1 |  |
| 6、静压箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 静压箱 | 1900×1200×1400（L*W*H）保温彩板制作，接口D1120 1个，630*1250 1个，配套D1120法兰盘1个，630*1250法兰盘 1个（含与风管连接角钢法兰各1）；带底座；吊装；现场拼装 | 个 | 1 |  |
| 2 | 静压箱 | 1200×1300×1400（L*W*H）保温彩板制作，接口D1000 1个，630*1250 1个，配套D1000法兰盘1个，630*1250法兰盘1个（含与风管连接角钢法兰各1）；带底座；吊装；现场拼装，现场开孔 | 个 | 1 |  |
| 3 | 活门静压箱 | 1750×1100×2800（结构P25：门洞尺寸净空1650*2700） 保温彩板制作，活门可检修，接口D900各1个（含与风管连接角钢法兰各1），现场拼装，现场开孔 | 个 | 4 |  |
| 7、过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化过滤器 | 配G4级不锈钢丝网无纺布过滤器，尺寸1m×3m | 台 | 1 |  |
| （二）交货地点：广西玉林市博白县 |  |  |  |  |  |
| 1、风阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1800*1350 DF-BF-1 | 个 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 980*1050 DF-PY-1 | 个 | 1 |  |
| 3 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1120 DF-PY-2 | 个 | 1 |  |
| 4 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1120 DF-PY-3 | 个 | 1 |  |
| 5 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D320 DF-PF3 | 个 | 1 |  |
| 6 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D450 DF-XF1 | 个 | 1 |  |
| 7 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D450 DF-XF2 | 个 | 1 |  |
| 8 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D450 DF-SF2 | 个 | 1 |  |
| 9 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D700 DF-PF1 | 个 | 1 |  |
| 10 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1000 DF-BF-2 | 个 | 1 |  |
| 11 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1000 DF-BF-3 | 个 | 1 |  |
| 12 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-PY-4 | 个 | 1 |  |
| 13 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-BF-4 | 个 | 1 |  |
| 14 | 电控对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-PY-5 | 个 | 1 |  |
| 15 | 电控对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-BF-5 | 个 | 1 |  |
| 16 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D1250 | 个 | 1 |  |
| 17 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D1120 | 个 | 1 |  |
| 18 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D1000 | 个 | 5 |  |
| 19 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D900 | 个 | 8 |  |
| 20 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D700 | 个 | 16 |  |
| 21 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D630 | 个 | 1 |  |
| 22 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D500 | 个 | 2 |  |
| 23 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D400 | 个 | 4 |  |
| 24 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D320 | 个 | 3 |  |
| 25 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D250 | 个 | 1 |  |
| 26 | 手动单叶密闭阀 | 规格：JN-1 D250 | 个 | 4 |  |
| 27 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 400×250 | 个 | 21 |  |
| 28 | 定风量阀 | 规格：D450 L=3000m³/h | 个 | 3 |  |
| 29 | 电控防烟防火阀 | 规格：FHF-K D500 常开，电信号启闭 70℃关闭 | 个 | 2 |  |
| 30 | 电控防烟防火阀 | 规格：FHF-K D400 常开，电信号启闭 70℃关闭 | 个 | 4 |  |
| 31 | 排烟防火阀 | 规格：FFH-9 D1120，280℃熔断 | 个 | 1 |  |
| 32 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-P D1000，70℃熔断 | 个 | 5 |  |
| 33 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D320，70℃熔断 | 个 | 1 |  |
| 34 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D450，70℃熔断 | 个 | 2 |  |
| 35 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D700，70℃熔断 | 个 | 1 |  |
| 36 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D1250，70℃熔断 | 个 | 2 |  |
| 2、风机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.10 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.18 | 台 | 1 |  |
| 3 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.30 | 台 | 1 |  |
| 4 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.30 | 台 | 1 |  |
| 5 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.25 | 台 | 1 |  |
| 6 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.30 | 台 | 1 |  |
| 7 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.9 | 台 | 1 |  |
| 8 | 离心管道式风机 | 型号：ISQ-575D4-5.5 | 台 | 1 |  |
| 9 | 离心管道式风机 | 型号：ISQ-500D4-2.2 | 台 | 1 |  |
| 10 | 混流式通风机 | 型号：PYSWF-6.5A | 台 | 1 |  |
| 11 | 混流式通风机 | 型号：SWF-IV-6.5A | 台 | 1 |  |
| 12 | 混流式通风机 | 型号：PYSWF-6.5A | 台 | 1 |  |
| 13 | 混流式通风机 | 型号：SWF-IV-6.5A | 台 | 1 |  |
| 3、多联空调机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水冷多联机空调主机 | 规格：RWXYQ6AY1C(9);RQ1=16KW,Qr=18KW,N=2.91KW,G=3.6t/h | 台 | 1 |  |
| 2 | 水冷多联机空调室内机 | 规格：FXFP100LVC，Q1=10KW,Qr=11.2KW,N=0.2KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 水冷多联机空调室内机 | 规格：FXFP56LVC，Q1=5.6KW,Qr=6.3KW,N=0.2KW | 台 | 1 |  |
| 4、除湿机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动除湿机 | 型号规格：CFYZ8，L=2000m³/h，W=7.5kg/h，N=3.6KW | 台 | 8 |  |
| 2 | 一体化分流节能除湿机组CS-1左式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） | ①中效过滤器1台：2800*2200（B*H），L=22500m³/h，等级不低于F8级，耐火等级不低于难燃B1级，另备1份滤布；②高压微雾加湿器1台：加湿量54kg/h，N=1KW 自带软水器；③电加热器1台：SRK-30 10KW*3 N=30KW 分三档；④SF-1离心风机1台：HTFC-H-I-M0.28 L=26454m³/h，H=1093Pa，N=11KW；⑤分流节能型除湿机1台：CHZ105-B,L=22500m³/h，Q1=126.9KW,W=80.8kg/h,N=27.31KW，⑥自带的控制柜根据电气系统图CS-1控制箱及备注说明深化设计集成 | 组 | 1 |  |
| 3 | 一体化分流节能除湿机组CS-2右式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） | ①中效过滤器1台：2800*2200（B*H），L=33000m³/h，等级不低于F8级，耐火等级不低于难燃B1级，另备1份滤布；②高压微雾加湿器1台：加湿量54kg/h，N=1KW 自带软水器；③电加热器1台：SRK-30 10KW*3 N=30KW 分三档；④SF-2离心风机1台：L=37132m³/h，H=976Pa，N=15KW；⑤分流节能型除湿机1台：CHZ105C,L=33000m³/h，Q1=141KW,W=88.8kg/h,N=30.73KW，⑥自带的控制柜根据电气系统图CS-2-1控制箱及备注说明深化设计集成。 | 组 | 1 |  |
| 5、臭氧发生器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 臭氧发生器 | 型号规格：ADC-33 L=33000m³/h，N=2KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 臭氧发生器 | 型号规格：ADC-25 L=22500m³/h，N=2KW | 台 | 1 |  |
| 6、静压箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 静压箱 | 1900×1200×1400（L*W*H）保温彩板制作，接口D1120 1个，630*1250 1个，配套D1120法兰盘1个，630*1250法兰盘 1个（含与风管连接角钢法兰各1）；带底座；吊装；现场拼装 | 个 | 1 |  |
| 2 | 静压箱 | 1200×1300×1400（L*W*H）保温彩板制作，接口D1000 1个，630*1250 1个 | 个 | 1 |  |
| 3 | 活门静压箱 | 1750×1100×2800（结构P25：门洞尺寸净空1650*2700） 保温彩板制作，活门可检修，接口D900各1个 | 个 | 4 |  |
| 7、过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化过滤器 | 配G4级不锈钢丝网无纺布过滤器，尺寸1m×3m | 台 | 1 |  |
| （三）交货地点：广西玉林市陆川县 |  |  |  |  |  |
| 1、风阀 |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1800*1350 DF-BF-1 | 个 | 1 |  |
| 2 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 980*1050 DF-PY-1 | 个 | 1 |  |
| 3 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1120 DF-PY-2 | 个 | 1 |  |
| 4 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1120 DF-PY-3 | 个 | 1 |  |
| 5 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D320 DF-PF3 | 个 | 1 |  |
| 6 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D450 DF-XF1 | 个 | 1 |  |
| 7 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D450 DF-XF2 | 个 | 1 |  |
| 8 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D450 DF-SF2 | 个 | 1 |  |
| 9 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D700 DF-PF1 | 个 | 1 |  |
| 10 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1000 DF-BF-2 | 个 | 1 |  |
| 11 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 D1000 DF-BF-3 | 个 | 1 |  |
| 12 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-PY-4 | 个 | 1 |  |
| 13 | 电动对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-BF-4 | 个 | 1 |  |
| 14 | 电控对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-PY-5 | 个 | 1 |  |
| 15 | 电控对开多叶密闭阀 | 规格：JN-1 800*630 DF-BF-5 | 个 | 1 |  |
| 16 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D1250 | 个 | 1 |  |
| 17 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D1120 | 个 | 1 |  |
| 18 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D1000 | 个 | 5 |  |
| 19 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D900 | 个 | 8 |  |
| 20 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D700 | 个 | 18 |  |
| 21 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D630 | 个 | 1 |  |
| 22 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D500 | 个 | 2 |  |
| 23 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D400 | 个 | 4 |  |
| 24 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D320 | 个 | 3 |  |
| 25 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 D250 | 个 | 1 |  |
| 26 | 手动单叶密闭阀 | 规格：JN-1 D250 | 个 | 4 |  |
| 27 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 800×320 | 个 | 2 |  |
| 28 | 对开多叶调节阀 | 规格：JN-1 400×250 | 个 | 21 |  |
| 29 | 定风量阀 | 规格：D450 L=3000m³/h | 个 | 3 |  |
| 30 | 电控防烟防火阀 | 规格：FHF-K D500 常开，电信号启闭 70℃关闭 | 个 | 2 |  |
| 31 | 电控防烟防火阀 | 规格：FHF-K D400 常开，电信号启闭 70℃关闭 | 个 | 4 |  |
| 32 | 排烟防火阀 | 规格：FFH-9 D1120，280℃熔断 | 个 | 1 |  |
| 33 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-P D1000，70℃熔断 | 个 | 5 |  |
| 34 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D320，70℃熔断 | 个 | 1 |  |
| 35 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D450，70℃熔断 | 个 | 2 |  |
| 36 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D700，70℃熔断 | 个 | 1 |  |
| 37 | 圆形防火阀 | 规格：FFH-9 D1250，70℃熔断 | 个 | 2 |  |
| 2、风机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.10 | 台 | 1 |  |
| 2 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.18 | 台 | 1 |  |
| 3 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.30 | 台 | 1 |  |
| 4 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.30 | 台 | 1 |  |
| 5 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.25 | 台 | 1 |  |
| 6 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.30 | 台 | 1 |  |
| 7 | 箱式离心风机 | 型号：HTFC-H-I-N0.9 | 台 | 1 |  |
| 8 | 离心管道式风机 | 型号：ISQ-575D4-5.5 | 台 | 1 |  |
| 9 | 离心管道式风机 | 型号：ISQ-500D4-2.2 | 台 | 1 |  |
| 10 | 混流式通风机 | 型号：PYSWF-6.5A | 台 | 1 |  |
| 11 | 混流式通风机 | 型号：SWF-IV-6.5A | 台 | 1 |  |
| 12 | 混流式通风机 | 型号：PYSWF-6.5A | 台 | 1 |  |
| 13 | 混流式通风机 | 型号：SWF-IV-6.5A | 台 | 1 |  |
| 3、多联空调机组 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水冷多联机空调主机 | 规格：RWXYQ6AY1C(9);RQ1=16KW,Qr=18KW,N=2.91KW,G=3.6t/h | 台 | 1 |  |
| 2 | 水冷多联机空调室内机 | 规格：FXFP100LVC，Q1=10KW,Qr=11.2KW,N=0.2KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 水冷多联机空调室内机 | 规格：FXFP56LVC，Q1=5.6KW,Qr=6.3KW,N=0.2KW | 台 | 1 |  |
| 4、除湿机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动除湿机 | 型号规格：CFYZ8，L=2000m³/h，W=7.5kg/h，N=3.6KW | 台 | 8 |  |
| 2 | 一体化分流节能除湿机组CS-1左式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） | ①中效过滤器1台：2800*2200（B*H），L=22500m³/h，等级不低于F8级，耐火等级不低于难燃B1级，另备1份滤布；②高压微雾加湿器1台：加湿量54kg/h，N=1KW 自带软水器；③电加热器1台：SRK-30 10KW*3 N=30KW 分三档；④离心风机1台：HTFC-H-I-M0.28 L=26454m³/h，H=1093Pa，N=11KW；⑤分流节能型除湿机1台：CHZ105-B,L=22500m³/h，Q1=126.9KW,W=80.8kg/h,N=27.31KW，⑥自带的控制柜根据电气系统图CS-1控制箱及备注说明深化设计集成。 | 组 | 1 |  |
| 3 | 一体化分流节能除湿机组CS-2右式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） | ①中效过滤器1台：2800*2200（B*H），L=33000m³/h，等级不低于F8级，耐火等级不低于难燃B1级，另备1份滤布；②高压微雾加湿器1台：加湿量54kg/h，N=1KW 自带软水器；③电加热器1台：SRK-30 10KW*3 N=30KW 分三档；④离心风机1台：L=37132m³/h，H=976Pa，N=15KW；⑤分流节能型除湿机1台：CHZ150C,L=33000m³/h，Q1=141KW,W=88.8kg/h,N=30.73KW，⑥自带的控制柜根据电气系统图CS-2-1控制箱及备注说明深化设计集成。 | 组 | 1 |  |
| 5、臭氧发生器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 臭氧发生器 | 型号规格：ADC-33 L=33000m³/h，N=2KW | 台 | 1 |  |
| 2 | 臭氧发生器 | 型号规格：ADC-225 L=22500m³/h，N=2KW | 台 | 1 |  |
| 6、静压箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 静压箱 | 1900×1200×1400（L*W*H）保温彩板制作，接口D1120 1个，630×1250 1个，配套D1120法兰盘1个，630*1250法兰盘 1个（含与风管连接角钢法兰各1）；带底座；吊装；现场拼装 | 个 | 1 |  |
| 2 | 静压箱 | 1200×1300×1400（L*W*H）保温彩板制作，接口D1000 1个，630×1250 1个，配套D1000法兰盘1个，630*1250法兰盘1个（含与风管连接角钢法兰各1）；带底座；吊装；现场拼装，现场开孔 | 个 | 1 |  |
| 3 | 活门静压箱 | 1750×1100×2800（结构P25：门洞尺寸净空1650*2700） 保温彩板制作，活门可检修，接口D900各1个（含与风管连接角钢法兰各1），现场拼装，现场开孔 | 个 | 4 |  |
| 7、过滤器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化过滤器 | 配G4级不锈钢丝网无纺布过滤器，尺寸1m×3m | 台 | 1 |  |
| 如需了解具体技术要求详情，请前往询价代理机构现场咨询确认。 |  |  |  |  |  |

- 四、交货地点：广西钦州市钦南区、玉林市博白县、陆川县。

五、质量要求：全新合格产品，质量符合国家相关标准。

六、报价人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围达到本次采购或服务要求。

七、报价文件的组成

（1）报价表（详见附件）；

（2）营业执照复印件；

（3）资质证书复印件（如有）；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）法定代表人授权书及委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）；

（6）报价人认为需要提供的其他材料（如有）。
    注：报价包括价款、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、技术指导安装、售后服务费、保险费和各项税金等费用。报价文件均需加盖单位公章。

八、 报价文件的递交

报价单位请于2025年 11月28日北京时间 18 时00分前，将加盖单位公章的报价文件彩色扫描件发送至邮箱：guangxijianbiao@163.com，报价文件原件邮寄至广西玉林市博白县高速路出口往西800米昆仑·华府2栋2单元11楼，收件人：王工，联系电话：0775-8229600。

九、重要说明

本次询价仅为前期市场价格摸底，询价结果不作为最终中标依据，仅作为制定后续招标项目控制价的参考依据，询价人与询价代理机构不承诺以本次询价价格与任何供应商签订合同。

十、网上公告媒体查询：广西建标建设工程咨询有限责任公司网（www.gxjb.com.cn）。

- 十一、联系方式

询价人：中国水利水电第十四工程局有限公司

地址：博白县

联系人： 王主任

电  话：13593505467

询价代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地    址：博白县高速路出口往西800米昆仑·华府2栋2单元11楼

邮     编：  537600

联  系 人： 王工

电     话：0775-8229600

2025年 11月 25 日

附件

（封面格式）

项目名称：通风设备采购

报价文件

报价人全称（盖单位公章）：

报价人地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人及联系电话：

日 期：2025年   月   日

一、报价表（格式）

项目名称：通风设备采购
项目编号：GXJB（XJ）-2025-002                          单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号（技术参数） | 单位 | 数量① | 品牌 | 原产地 | 单价② | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ③=①×② |
| （一）交货地点：广西钦州市钦南区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 电控对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 电控对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 20 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 21 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 24 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 手动单叶密闭阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 27 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 21 |  |  |  |  |
| 28 | 定风量阀 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | 电控防烟防火阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 电控防烟防火阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 31 | 排烟防火阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 圆形防火阀 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 33 | 圆形防火阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 圆形防火阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | 圆形防火阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 圆形防火阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 离心管道式风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 离心管道式风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 多联空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水冷多联机空调主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 水冷多联机空调室内机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 水冷多联机空调室内机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 除湿机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动除湿机 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 一体化分流节能除湿机组CS-1左式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 一体化分流节能除湿机组CS-2右式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 臭氧发生器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 臭氧发生器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 臭氧发生器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 静压箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静压箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 静压箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 活门静压箱 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化过滤器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （二）交货地点：广西玉林市博白县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 电控对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 电控对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 20 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |
| 21 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 24 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 手动单叶密闭阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 27 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 21 |  |  |  |  |
| 28 | 定风量阀 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 29 | 电控防烟防火阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 30 | 电控防烟防火阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 31 | 排烟防火阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 圆形防火阀 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 33 | 圆形防火阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 圆形防火阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 35 | 圆形防火阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 圆形防火阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 离心管道式风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 离心管道式风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 多联空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水冷多联机空调主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 水冷多联机空调室内机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 水冷多联机空调室内机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 除湿机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动除湿机 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 一体化分流节能除湿机组CS-1左式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 一体化分流节能除湿机组CS-2右式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 臭氧发生器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 臭氧发生器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 臭氧发生器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 静压箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静压箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 静压箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 活门静压箱 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化过滤器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| （三）交货地点：广西玉林市陆川县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风阀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 不锈钢电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 电动对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 电控对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 电控对开多叶密闭阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 19 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 20 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 18 |  |  |  |  |
| 21 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 24 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 26 | 手动单叶密闭阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 27 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | 对开多叶调节阀 |  | 个 | 21 |  |  |  |  |
| 29 | 定风量阀 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 30 | 电控防烟防火阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 31 | 电控防烟防火阀 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 排烟防火阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | 圆形防火阀 |  | 个 | 5 |  |  |  |  |
| 34 | 圆形防火阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 圆形防火阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 36 | 圆形防火阀 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 圆形防火阀 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 箱式离心风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 离心管道式风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 离心管道式风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 混流式通风机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 多联空调机组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水冷多联机空调主机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 水冷多联机空调室内机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 水冷多联机空调室内机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 除湿机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动除湿机 |  | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 2 | 一体化分流节能除湿机组CS-1左式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 一体化分流节能除湿机组CS-2右式落地安装7000×2800×2200（L×W×H） |  | 组 | 1 |  |  |  |  |
| 臭氧发生器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 臭氧发生器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 臭氧发生器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 静压箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 静压箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 静压箱 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 活门静压箱 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 过滤器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化过滤器 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 合计含税金额（大写）：人民币 （￥ ） 合计不含税金额（大写）：人民币 （￥ ） 增值税专用发票税率： % 生产周期： 质保期： 付款方式： 质量：全新合格产品，质量符合国家相关标准。 交货地点：广西钦州市钦南区、玉林市博白县、陆川县。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价包括价款、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、技术指导安装、售后服务费、保险费和各项税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：2025年   月  日

二、营业执照复印件

三、资质证书复印件（如有）






四、法定代表人身份证复印件

五、法定代表人授权书及委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）


六、报价人认为需要提供的其他材料（如有）