广西建标建设工程咨询有限责任公司

电气设备采购询价公告

广西建标建设工程咨询有限责任公司受中国水利水电第十四工程局有限公司委托，为 电气设备采购 开展前期市场询价工作。欢迎符合条件的供应商前来参与本次报价，具体事项说明如下：

一、项目名称：电气设备采购
二、项目编号：GXJB（XJ）-2025-005
三、设备的名称、数量、简要规格描述：

| 序号 | 名称 | 规格型号（技术参数） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）交货地点：广西钦州市钦南区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电柜 | 规格尺寸:GGD，宽*高*深=800mm*2200mm*800mm，上进上出线 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 2 | 动力配电柜 | 规格尺寸:GGD，宽*高*深=800mm*2200mm*800mm，上进上出线 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 3 | 动力配电柜 | 规格尺寸:GGD，宽*高*深=800mm*2200mm*800mm，上进上出线 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 4 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 5 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 6 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 7 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 8 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 9 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 10 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 11 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 12 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 13 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 14 | 防爆接线箱 | - 1.规格型号：400mm（宽）*300mm（高）*150mm（厚）,防爆等级Ex db IIB T4 Gb；内设150A 4P TC接线端子（一个螺栓能压接2个DT-10mm2铜接线鼻子），1个接地铜排，预留接线端子不少于3个，并与线缆截面配套； - 2.安装方式：明装； 3.上2下1进出线,进出线电缆规格均为WDZB-YJY-5*10； | 台 | 5 | 配电箱APy（21-1） W1防爆插座（15KW）回路设置防爆T接过渡接线箱 |
| 15 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 16 | 照明配电箱 | 规格型号：XXM301，含网关 | 台 | 1 | 按系统图订做，智能照明配电箱与网关，智能照明开关共同构成智能照明系统 |
| 17 | 照明配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 |  |
| 18 | 照明配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 |  |
| 19 | 智能照明开关 | 规格：2键 | 个 | 3 | 3.5英寸真彩触摸显示屏，电容式触摸面板，Modbus通信接口 |
| 20 | 智能照明开关 | 规格：6键 | 个 | 2 |  |
| 21 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V，90min | 台 | 1 | 非集中控制型，成品采购 |
| 22 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V，90min | 台 | 1 |  |
| 23 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V，90min | 台 | 1 |  |
| 24 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 2 | 按系统图订做 |
| 25 | 插座箱 | 规格型号：XXM301 四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 2 | 按系统图订做 |
| 26 | 插座箱 | 规格型号：XXM301 四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 2 | 按系统图订做 |
| 27 | EPS应急电源 | 规格型号：1KW，180min，单相进单相出 | 台 | 2 | 成品采购，与照明配电箱AL1、AL2配套 |
| 28 | EPS应急电源 | 规格型号：3KW，180min，单相进单相出 | 台 | 1 | 成品采购，与照明配电箱AL3配套 |
| 29 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 30 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V,90min | 台 | 1 | 按系统图订做，非集中控制型 |
| 31 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301，设置排头 | 台 | 4 | 按系统图订做 |
| 32 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 33 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V,90min | 台 | 1 | 按系统图订做，非集中控制型 |
| 34 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301，设置排头 | 台 | 4 | 按系统图订做 |
| 35 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 36 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 37 | 总等电位MEB | 明装，内设10个接地段子 | 台 | 5 |  |
| 38 | 总等电位MEB | 明装，内设6个接地段子 | 台 | 5 |  |
| 39 | 人体静电释放桩 |  | 个 | 7 |  |
| （二）交货地点：广西玉林市博白县 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电柜 | 规格尺寸：GGD，宽*高*深=800mm*2200mm*800mm，上进上出线 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 2 | 动力配电柜 | 规格尺寸：GGD，宽*高*深=800mm*2200mm*800mm，上进上出线 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 3 | 动力配电柜 | 规格尺寸：GGD，宽*高*深=800mm*2200mm*800mm，上进上出线 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 4 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 5 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 6 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 7 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 8 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 9 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 10 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 11 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 12 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 13 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 14 | 防爆接线箱 | 1.规格型号：400mm（宽）*300mm（高）*150mm（厚）,防爆等级Ex db IIB T4 Gb；内设150A 4P TC接线端子（一个螺栓能压接2个DT-10mm2铜接线鼻子），1个接地铜排，预留接线端子不少于3个，并与线缆截面配套， 2.安装方式：明装， 3.上2下1进出线,进出线电缆规格均为WDZB-YJY-5*10。 | 台 | 5 | 配电箱APy（21-1） W1防爆插座（15KW）回路设置防爆T接过渡接线箱 |
| 15 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 16 | 照明配电箱 | 规格型号：XXM301，含网关 | 台 | 1 | 按系统图订做，智能照明配电箱与网关，智能照明开关共同构成智能照明系统 |
| 17 | 照明配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 |  |
| 18 | 照明配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 |  |
| 19 | 智能照明开关 | 规格：2键 | 个 | 3 | 3.5英寸真彩触摸显示屏，电容式触摸面板，Modbus通信接口 |
| 20 | 智能照明开关 | 规格：6键 | 个 | 2 |  |
| 21 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V，90min | 台 | 1 | 非集中控制型，成品采购 |
| 22 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V，90min | 台 | 1 |  |
| 23 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V，90min | 台 | 1 |  |
| 24 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301，四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 2 | 按系统图订做 |
| 25 | 插座箱 | 规格型号：XXM301，四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 2 | 按系统图订做 |
| 26 | 插座箱 | 规格型号：XXM301，四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 2 | 按系统图订做 |
| 27 | EPS应急电源 | 规格型号：1KW，180min，单相进单相出 | 台 | 2 | 成品采购，与照明配电箱AL1、AL2配套 |
| 28 | EPS应急电源 | 规格型号：3KW，180min，单相进单相出 | 台 | 1 | 成品采购，与照明配电箱AL3配套 |
| 29 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 30 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V,90min | 台 | 1 | 按系统图订做，非集中控制型 |
| 31 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301，设置排头 | 台 | 4 | 按系统图订做 |
| 32 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 33 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V,90min | 台 | 1 | 按系统图订做，非集中控制型 |
| 34 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301，四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 4 | 按系统图订做 |
| 35 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301，四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 36 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 37 | 总等电位MEB | 明装，内设10个接地段子 | 台 | 5 |  |
| 38 | 总等电位MEB | 明装，内设6个接地段子 | 台 | 5 |  |
| 39 | 人体静电释放桩 |  | 个 | 7 |  |
| （三）交货地点：广西玉林市陆川县 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电柜 | 规格尺寸：GGD，宽*高*深=800mm*2200mm*800mm，上进上出线 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 2 | 动力配电柜 | 规格尺寸：GGD，宽*高*深=800mm*2200mm*800mm，上进上出线 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 3 | 动力配电柜 | 规格型号：GGD，宽*高*深=800mm*2200mm*800mm，上进上出线 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 4 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 5 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 6 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 7 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 8 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 9 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 10 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 11 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 12 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 13 | 防爆配电箱 | 规格型号：防爆等级Ex db IIB T4 Gb | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 14 | 防爆接线箱 | 1.规格型号：400mm（宽）*300mm（高）*150mm（厚）,防爆等级Ex db IIB T4 Gb；内设150A 4P TC接线端子（一个螺栓能压接2个DT-10mm2铜接线鼻子），1个接地铜排，预留接线端子不少于3个，并与线缆截面配套， 2.安装方式：明装， 3.上2下1进出线,进出线电缆规格均为WDZB-YJY-5*10。 | 台 | 5 | 配电箱APy（21-1） W1防爆插座（15KW）回路设置防爆T接过渡接线箱 |
| 15 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 16 | 照明配电箱 | 规格型号：XXM301，含网关 | 台 | 1 | 按系统图订做，智能照明配电箱与网关，智能照明开关共同构成智能照明系统 |
| 17 | 照明配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 |  |
| 18 | 照明配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 |  |
| 19 | 智能照明开关 | 规格：2键 | 个 | 3 | 3.5英寸真彩触摸显示屏，电容式触摸面板，Modbus通信接口 |
| 20 | 智能照明开关 | 规格：4键 | 个 | 1 |  |
| 21 | 智能照明开关 | 规格：6键 |  | 1 |  |
| 22 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V，90min | 台 | 1 | 非集中控制型，成品采购 |
| 23 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V，90min | 台 | 1 |  |
| 24 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V，90min | 台 | 1 |  |
| 25 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301， 四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 2 | 按系统图订做 |
| 26 | 插座箱 | 规格型号：XXM301， 四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 2 | 按系统图订做 |
| 27 | 插座箱 | 规格型号：XXM301， 四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 2 | 按系统图订做 |
| 28 | EPS应急电源 | 规格型号：1KW，180min，单相进单相出 | 台 | 2 | 成品采购，与照明配电箱AL1、AL2配套 |
| 29 | EPS应急电源 | 规格型号：2KW，180min，单相进单相出 | 台 | 1 | 成品采购，与照明配电箱AL3配套 |
| 30 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 31 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V,90min | 台 | 1 | 按系统图订做，非集中控制型 |
| 32 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301， 四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 4 | 按系统图订做 |
| 33 | 动力配电柜 | 规格型号：XL-52 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 34 | A型应急照明集中电源 | 规格型号：0.15KW，AC220V/DC36V,90min | 台 | 1 | 按系统图订做，非集中控制型 |
| 35 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 4 | 按系统图订做 |
| 36 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 四芯插座配插头，箱体下方预留带防护盖板方型出线孔 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 37 | 动力配电箱 | 规格型号：XXM301 | 台 | 1 | 按系统图订做 |
| 38 | 总等电位MEB | 明装，内设10个接地段子 | 台 | 5 |  |
| 39 | 总等电位MEB | 明装，内设6个接地段子 | 台 | 5 |  |
| 40 | 人体静电释放桩 |  | 个 | 7 |  |
| 如需了解具体技术要求详情，请前往询价代理机构现场咨询确认。 |  |  |  |  |  |

- 四、交货地点：广西钦州市钦南区、玉林市博白县、陆川县。

五、质量要求：全新合格产品，质量符合国家相关标准。

六、报价人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围达到本次采购或服务要求。

七、报价文件的组成

（1）报价表（详见附件）；

（2）营业执照复印件；

（3）资质证书复印件（如有）；

（4）法定代表人身份证复印件；

（5）法定代表人授权书及委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）；

（6）报价人认为需要提供的其他材料（如有）。
   注：报价包括价款、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、技术指导安装、售后服务费、保险费和各项税金等费用。报价文件均需加盖单位公章。

八、 报价文件的递交

报价单位请于2025年 11月28日北京时间 18 时00分前，将加盖单位公章的报价文件彩色扫描件发送至邮箱：guangxijianbiao@163.com，报价文件原件邮寄至广西玉林市博白县高速路出口往西800米昆仑·华府2栋2单元11楼，收件人：王工，联系电话：0775-8229600。

九、重要说明

本次询价仅为前期市场价格摸底，询价结果不作为最终中标依据，仅作为制定后续招标项目控制价的参考依据，询价人与询价代理机构不承诺以本次询价价格与任何供应商签订合同。

十、网上公告媒体查询：广西建标建设工程咨询有限责任公司网（www.gxjb.com.cn）。

- 十一、联系方式

询价人：中国水利水电第十四工程局有限公司

地址：博白县

联系人： 王主任

电  话：13593505467

询价代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地    址：博白县高速路出口往西800米昆仑·华府2栋2单元11楼

邮     编：  537600

联  系 人： 王工

电     话：0775-8229600

2025年11 月25 日

附件

（封面格式）

项目名称：电气设备采购

报价文件

报价人全称（盖单位公章）：

报价人地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人及联系电话：

日 期：2025年   月   日

一、报价表（格式）

项目名称：电气设备采购
项目编号：GXJB（XJ）-2025-005                  单位：元

| 序号 | 名称 | 规格型号（技术参数） | 单位 | 数量 ① | 品牌 | 原产地 | 单价 ② | 合计 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）交货地点：广西钦州市钦南区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 防爆接线箱 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 智能照明开关 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 智能照明开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 动力配电箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 插座箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 插座箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | EPS应急电源 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | EPS应急电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 动力配电箱 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 动力配电箱 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 35 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 总等电位MEB |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 38 | 总等电位LEB |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 39 | 人体静电释放桩 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| （二）交货地点：广西玉林市博白县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 防爆接线箱 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 智能照明开关 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 智能照明开关 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 21 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 动力配电箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 25 | 插座箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 插座箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | EPS应急电源 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | EPS应急电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 动力配电箱 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 32 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 33 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | 动力配电箱 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 35 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 36 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 总等电位MEB |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 38 | 总等电位LEB |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 39 | 人体静电释放桩 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| （三）交货地点：广西玉林市陆川县 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 防爆配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 防爆接线箱 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 15 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 照明配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 智能照明开关 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 20 | 智能照明开关 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 智能照明开关 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 25 | 动力配电箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 插座箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 27 | 插座箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 28 | EPS应急电源 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 29 | EPS应急电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 动力配电箱 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 33 | 动力配电柜 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 34 | A型应急照明集中电源 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 动力配电箱 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 36 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 37 | 动力配电箱 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 38 | 总等电位MEB |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 39 | 总等电位LEB |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 40 | 人体静电释放桩 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 合计含税金额（大写）：人民币 （￥ ） 合计不含税金额（大写）：人民币 （￥ ） 增值税专用发票税率： % 生产周期： 质保期： 付款方式： 质量：全新合格产品，质量符合国家相关标准。 交货地点：广西钦州市钦南区、玉林市博白县、陆川县。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价包括价款、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、技术指导安装、售后服务费、保险费和各项税金等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：2025年   月  日

二、营业执照复印件

三、资质证书复印件（如有）






四、法定代表人身份证复印件

五、法定代表人授权书及委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）


六、报价人认为需要提供的其他材料（如有）